CAIETUL DE SARCINI

al concesiunii serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor 
naturale în

Comunele si satele apartinatoare lor:

Socodor, jud. Arad (fara sate apartinatoare);

Graniceri, jud. Arad  (cu sat apartinator Siclau);

Pilu, jud. Arad  (cu sat apartinator Varsand);

Cuprinsul caietului de sarcini:

1) Obiectul concesiunii

2) Obiectivele concedentului

3) Durata concesiunii

4) Investițiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze si termene de realizare

5) Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii

6) Redevența și garanții financiare

7) Responsabilități privind protecția mediului

8) Interdicția subconcesionării serviciului de utilitate publică concesionat

9) Forma de control și de monitorizare cerută de concedent

10) Alte conditii

Anexe:

Anexa A - lista zonelor delimitate care fac parte din perimetrul concesiunii

Anexa B - valoarea totală a investițiilor, conform deviz general [nu este cazul, investitia fiind finalizata in proportie de 98% la data scrierii prezentului caiet de sarcini]

Avizul tehnic de racordare 31641/19.04.2022 eliberat de către SNTGN Transgaz S.A. Mediaș pentru alimentarea cu gaze naturale a Comunelor Socodor, jud. Arad (fara sate apartinatoare); Graniceri, jud. Arad  (cu sat apartinator Siclau); Pilu, jud. Arad  (cu sat apartinator Varsand); precum si proiectele de executie (obiect 1: Retea de conducte de distributie stradala medie presiune - proiect G 22.006 elaborat de SC Metan Grup SRL) si (obiect 2: Racord si SRMP Socodor - proiect 185 /2022, elaborat de SC EGAS SRL) stabilesc soluția tehnică de racordare la Sistemul Național de Transport, respectiv executia retelei de distributie si a bransamentelor in loc. desemnate, astfel încât serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru unitatile administrativ-teritoriale să fie atribuit printr-o procedură de licitatie publică deschisă.

SOLUTIA TEHNICA de principiu consta in racordarea la sistemul national de transport, in conducta de inalta presiune Abramut-Arad II Dn 500 Pn 40, printr-un racord Dn 150, PN 40 bar, in lungime de 1.6 km si a unui modul SRMP PN 40 bar, cu o capacitate tehnologica Q = 5329 smc/h.

In SRM Predare Socodor se cupleaza sistemul de distributie din PE, in lungime de 101315 m, inclusiv 2332 bucati bransamente GN in lungime de 20842 m, pentru cele 5 localitati.

Anexa 1 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Socodor, Jud, Arad, privind  STUDIU DE FUNDAMENTARE a deciziei de concesionare, a documentației de atribuire și aprobarea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în Comunele Socodor, Pilu si Graniceri Jud. Arad

Anexa 2 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Socodor, Jud, Arad nr.105/29.09.2023  prin care se asigura respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) pct. c) paragrafele (i) și (ii), din Anexa CADRUL GENERAL privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini, din H.G. nr. 209/2019, referitor la:

- punerea la dispoziție (drept de uz și servitute) cu titlu gratuit, pe toată durata concesiunii, catre concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție gaze naturale a terenurilor destinate realizării sistemelor de distribuție în Comunele si satele apartinatoare lor: Socodor, jud. Arad (fara sate apartinatoare); Graniceri, jud. Arad  (cu sat apartinator Siclau); Pilu, jud. Arad  (cu sat apartinator Varsand); precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării lucrărilor;

- proiectele de executie (obiect 1: Retea de conducte de distributie stradala medie presiune - proiect G 22.006 elaborat de SC Metan Grup SRL) si (obiect 2: Racord si SRMP Socodor - proiect 185 /2022, elaborat de SC EGAS SRL);

- aprobarea investiției și a indicatorilor economici ai obiectivelor de investiții așa cum au fost prezentate în studiile de fezabilitate;

- finanțarea si finlizarea investiției obiectivele menționate din bugetele proprii și din alte surse legal constituite la nivelul asocierii conduse de Comuna Socodor, Jud. Arad;

- inițierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție gaze naturale in Comunele si satele apartinatoare lor: Socodor, jud. Arad (fara sate apartinatoare); Graniceri, jud. Arad  (cu sat apartinator Siclau); Pilu, jud. Arad  (cu sat apartinator Varsand);

Finanțarea obiectivelor de investiții menționate se asigura din bugetul propriu și din alte surse (credite, fonduri nerambursabile, fonduri guvernamentale și/sau neguvernamentale, etc.) legal constituite, la nivelul asocierii conduse de Comuna Socodor, Jud. Arad.

Conform dispozițiilor art. 109 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare se asigura dreptul de uz și dreptul de servitute al viitorului concesionar al rețelei de distribuție asupra terenurilor și altor bunuri proprietate publică, precum și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităților, pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare și de întreținere a capacităților respective, pentru:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau modernizării obiectivelor/sistemelor;

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcționării normale a capacității prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și a intervențiilor necesare;

c) dreptul de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea de rețele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor și pentru accesul la locul de amplasare a acestora;

d) dreptul de a obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri;

e) dreptul de acces la utilitățile publice.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. e) din Anexa CADRUL GENERAL privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini, din H.G. nr. 209/2019 se face dovada deținerii terenurilor aparținând domeniului public al Comunelor si satele apartinatoare lor: Socodor, jud. Arad (fara sate apartinatoare); Graniceri, jud. Arad  (cu sat apartinator Siclau); Pilu, jud. Arad  (cu sat apartinator Varsand);necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale, prin hotărârea Comunelor si satele apartinatoare lor: Socodor, jud. Arad (fara sate apartinatoare); Graniceri, jud. Arad  (cu sat apartinator Siclau); Pilu, jud. Arad  (cu sat apartinator Varsand); privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunelor indicate.

1. Obiectul concesiunii

Obiectul concesiunii îl constituie serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în Comunele si satele apartinatoare lor: Socodor, jud. Arad (fara sate apartinatoare); Graniceri, jud. Arad  (cu sat apartinator Siclau); Pilu, jud. Arad  (cu sat apartinator Varsand), având ca temei legal:

- Legea nr. 123/2012, legea energiei electrice și gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, respectiv H.G. nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutulcadru al caietului de sarcini;

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Socodor, Jud. Arad, lider al asocierii, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea:

- studiilor de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru  Comunele si satele apartinatoare lor: Socodor, jud. Arad (fara sate apartinatoare); Graniceri, jud. Arad  (cu sat apartinator Siclau); Pilu, jud. Arad  (cu sat apartinator Varsand);

1 Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale

Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale reprezintă ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii, inclusiv construcția, exploatarea, dezvoltarea și reabilitarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora.

Activitatea de distribuție a gazelor naturale, cu excepția celei realizate prin sistemele de distribuție închise, constituie serviciu de utilitate publică de interes general.

Distribuția gazelor naturale – reprezintă activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de conducte de distribuție pentru a fi furnizate clienților, dar neincluzând furnizarea.

Delimitarea unui sistem de distribuție se realizează, după caz, de:

- obiectivele de producție de la robinetul aflat la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a producătorului;

- sistemul de transport de la ieșirea din stația de reglare-măsurarepredare a operatorului de transport;

- alt sistem de distribuție de la ieșirea din stația de reglare/măsurare dintre operatorii de distribuție;

- clienții finali de la ieșirea din stațiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieșirea din robinetul de branșament către instalațiile de utilizare ale acestora.

Prin zonă delimitată se înțelege cel puțin o localitate (municipiu, oraș, comună) care formează o unitate administrativ-teritorială.

Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale se realizează, în principal, prin următoarele activități:

- operarea, întreținerea, repararea, modernizarea și dezvoltarea sistemului de distribuție în condiții de siguranță, eficiență economică și protecție a mediului, activitățile urmând a fi desfășurate în baza autorizațiilor specifice pentru proiectare și execuție a sistemelor de alimentare cu gaze naturale și a instalațiilor de utilizare;

- aprovizionarea cu gaze naturale în condiții de siguranță și la parametri nominali;

- furnizarea gazelor naturale clienților finali în condiții de siguranță și de eficiență;

- dispecerizarea procesului de distribuție gaze naturale;

- efectuarea reviziilor tehnice și verificarea tehnică periodică a sistemului de distribuție;

asigurarea permanentă a serviciului de intervenție pentru remedierea avariilor.

Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, în contextul legislației în vigoare, se realizează de către operatorul licențiat de A.N.R.E., acesta având drepturile și obligațiile precizate în legislația în vigoare.

Operatorul de distribuție prestează serviciul de distribuție pentru toți utilizatorii sistemului de distribuție, în condiții nediscriminatorii, asigurând accesul la acesta oricărui solicitant care îndeplinește cerințele legale, cu respectarea normelor și standardelor de performanță prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

În cazul în care operatorul de distribuție face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția; această regulă nu creează obligația separării proprietății asupra activelor aparținând operatorului de distribuție față de operatorul economic integrat pe verticală.

Pentru asigurarea prestării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale concesionarul are următoarele drepturi:

- să opereze obiectivele care aparțin sistemelor de distribuție din Comunele si satele apartinatoare lor: Socodor, jud. Arad (fara sate apartinatoare); Graniceri, jud. Arad  (cu sat apartinator Siclau); Pilu, jud. Arad  (cu sat apartinator Varsand);

- să aibă acces la instalațiile de utilizare, conform prevederilor contractuale și ori de câte ori este necesară intervenția;

- să întrerupa funcționarea instalațiilor și alimentarea cu gaze naturale, pentru perioada necesară executării lucrărilor de întreținere, reparații sau de remediere a avariilor.

2. Obiectivele concedentului

2.1. Alimentarea în condiții de siguranță și de continuitate cu gaze naturale a tuturor clienților din zona delimitată - anexa A, cu respectarea legislației în vigoare, inclusiv a celei referitoare la protecția mediului și protecția muncii.

2.2. Asigurarea finanțării lucrărilor și realizarea investițiilor necesare pentru îndeplinirea obiectivului menționat la pct. 2.1.

Solutia tehnică de racordare:

(Racordul i.p. si SRMP-ul nu intra in obiectivele contractului de concesiune)

(retelele de distributie gaze naturale nu intra in obiectivele contractului de concesiune)

(bransamentele la reteaua de GN nu intra in obiectivele contractului de concesiune)

➢ SOLUTIA TEHNICA de principiu consta in racordarea la sistemul national de transport, in conducta de inalta presiune Abramut-Arad II Dn 500 Pn 40, printr-un racord Dn 150, PN 40 bar, in lungime de 1.6 km si a unui modul SRMP PN 40 bar, cu o capacitate tehnologica Q = 5329 smc/h.

➢ In SRM Predare Socodor se cupleaza sistemul de distributie din PE, in lungime de 101315 m, inclusiv 2332 bucati bransamente GN in lungime de 20842 m, pentru cele 5 localitati.

Detalii privitoare la componenta retelei de distributie/bransamente, date despre racord si SRMP se gasec in anexele documentatiei d elicitatie d econcedionare a serv. Public de distributie GN.

Terenurile pe care urmează să se realizeze sistemul de distribuție cu funcționare în regim de medie presiune se încadrează în categoria intravilan și se află în proprietatea Comunelor: Socodor, jud. Arad (fara sate apartinatoare); Graniceri, jud. Arad  (cu sat apartinator Siclau); Pilu, jud. Arad  (cu sat apartinator Varsand), sunt libere de sarcini din punct de vedere juridic și nu fac obiectul niciunui litigiu.

➢ branșamente individuale și realizate din conducte de polietilenă de înaltă densitate PEHD 100 SDR 11, cu funcționare în regim de presiune medie, montate pe domeniul public;

➢ Instalațiile de utilizare gaze naturale sunt situate în interiorul proprietății solicitantului și fac legatura între postul de reglare – măsurare și punctele de consum (aparatele de utilizare). Acestea vor funcționa de regulă în regim de presiune joasă și se vor compune din conducte de oțel și/sau polietilenă, fitinguri din oțel și/sau polietilenă, armături de închidere și siguranță, echipamente de securitate, echipamente de măsura și control, aparate de utilizare.

2.3. Creșterea veniturilor prin încasarea redevenței pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale. Nivelul minim al redevenței acceptat de autoritatea contractantă este de 1% din tariful de distribuție aplicat la totalul cantității de gaze naturale distribuite.

2.4. Selectarea în urma licitației publice deschise a ofertantului care are - printre altele - capacitatea de a îndeplini Standardele de Performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale atingând nivelul corespunzător al indicatorilor de performanță pentru activitățile stabilite prin Ordinele președintelui A.N.R.E. nr. 162/2015 și nr. 42/2018.

3. Durata concesiunii

Durata concesiunii este de 49 de ani, începând de la data semnării contractului de concesiune.

4. Investițiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze

Termene de realizare

4.1. Localitățile aferente licitației pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale din data de  19.01.2024 sunt prezentate în anexa.

4.2. Investițiile aferente realizării sistemului de distribuție, așa cum rezultă din proiectele existente, nu intra in atribuțiile concesionarului.

4.3. Pentru obiectivele care nu au fost precizate prin contractul de concesiune al serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale din zonele delimitate, concesionarul are obligația de a proceda conform legislației în vigoare.

4.4 Obtinere autorizatie de functionare de la ANRE

5. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii

5.1. În derularea prezentului contract, concesionarul utilizează următoarele categorii de bunuri:

- bunuri de retur - bunurile care revin de drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini;

- bunuri de preluare - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni concedentului, în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată, conform dispozițiilor caietului de sarcini. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii;

- bunuri proprii - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii, cu excepția celor prevăzute la lit. b).

5.2. În contractul de concesiune se menționează repartiția acestor bunuri la încetarea, din orice cauză, a concesiunii.

6. Redeventa si garanții financiare

6.1. Redevența este de cel puțin 1% din tariful de distribuție a gazelor naturale, aplicat la totalul cantității distribuite, plătibilă trimestrial, la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat.

6.2. Obligația de plată a redevenței începe la data punerii în funcțiune a sistemului de distribuție a gazelor naturale.

6.3. Plata cu întârziere a redevenței conduce la aplicarea de penalități, în cuantumul prevăzut pentru plata cu întârziere a obligațiilor fiscale. Se consideră întârziere la plata redevenței depășirea termenului scadent.

6.4. Concesionarul are obligația ca, în termen de 70 de zile de la data semnării contractului de concesiune, să depună cu titlu de garanție a plății redevenței o scrisoare de garanție bancară necondiționată, valoarea acesteia reprezentând o cotă-parte din redevența datorată către concedent pentru primul an de activitate.

6.5. În cazul depășirii cu 30 de zile a scadenței de plată, redevența și penalitățile aferente se vor încasa cu prioritate din garanția constituită conform pct. 6.4, cu înștiințarea prealabilă a concesionarului în acest sens.

6.6. Concesionarul are obligația de a reconstitui garanția depusă conform pct. 6.4, în cazul executării acesteia, în termen de 30 de zile calendaristice.

6.7. În termen de maximum 20 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul prezintă concedentului scrisoarea de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate/realizate, în cuantum de 3% din valoarea investiției asumate de către concesionar, având valabilitate pentru toată perioada de realizare a investiției.

6.8. În cazul în care concesionarul nu face dovada realizării programului de investiții la care s-a obligat prin angajamentul investițional, la termenele expres menționate în graficul fizic și valoric de execuție și finalizare a investiției pe obiective, prevăzut la pct. 4.5, din culpa sa, acesta este notificat de către concedent și are o perioada de 30 de zile pentru rezolvarea situației. După această perioadă concesionarul achită o despăgubire în cuantumul valorii redevenței calculate la cantitatea de gaze estimată a fi distribuită corespunzătoare perioadei în care se află în întârziere. Plata despăgubirilor nu îl exonerează pe concesionar de realizarea investițiilor angajate, cu excepția situației în care solicită expres încetarea contractului.

6.9. Despăgubirile prevăzute la pct. 6.8 se vor executa proporțional din valoarea scrisorii de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor.

6.10. Concesionarul are obligația de a reconstitui scrisoarea de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate, depusă conform pct. 6.7, în cazul executării acesteia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data executării.

6.11. Despăgubirile și daunele-interese nu se cer de către concedent atunci când executarea obligațiilor de către concesionar a devenit imposibilă din cauze neimputabile acestuia.

7. Responsabilități privind protecția mediului

7.1.Responsabilitățile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, începând de la preluarea terenului pe care execută investiția până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după execuția lucrărilor de orice fel - de exemplu: investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul din exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

7.2. În cursul lucrărilor de înființare și după terminarea acestora, concesionarul are obligația să nu afecteze în niciun fel suprafețele de teren din afara celor alocate pentru concesiune.

7.3. Concesionarul are obligaţia de a deţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile si avizele solicitate de legislaţia privind mediul.

7.4. Concesionarul va adopta si implementa proceduri si instrucţiuni pentru siguranța operaţiilor si va asigura permanent controlul operaţional prin elaborarea si implementarea documentaţiei de operare, luând în considerare aspectele de protecţie a mediului.

7.5. În etapele de proiectare, execuţie si exploatare, concesionarul va respecta prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii, securitatea instalaţiilor si reducerea riscului. La executarea lucrărilor se va folosi personal autorizat, cu aptitudini, experienţă si capacitate fizica si neuropsihică normală.

7.6. În etapele de proiectare, execuţie si exploatare, reabilitare, modernizare si

- extindere, concesionarul va asigura:

- apărarea împotriva incendiilor;

- echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;

- instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

legătura permanentă între abonaţi, echipele de intervenţie si compartimentele de specialitate ale I.S.U., ori de cate ori situaţia o impune si va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor legale în vigoare referitoare la:

- distanţele de siguranţă cuprinse în Anexa 10 la Normele tehnice pentru proiectarea si execuţia conductelor de alimentare din amonte si de transport al gazelor naturale;

- montajul conductelor de distribuţie a gazelor naturale din polietilenă numai de agenţi economici autorizaţi care sunt dotaţi cu utilaje si personal necesar, calificat si autorizat A.N.R.E. si I.S.C.I.R.;

- distanţele corespunzătoare regimului de presiune medie, conform tabelului 1 din Norme Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE/2018), precum si a avizelor si acordurilor aferente Certificatului de urbanism, elaborate de deţinătorii de utilităţi;

- efectuarea verificărilor și probelor de etanșare și rezistență ca faze ale probelor de presiune (care constituie fază determinantă) în conformitate cu precizările din tabelul 8 al NTPEE – 2018;

- completarea cărții construcției de către operatorul de distribuție pe baza proiectului și a tuturor documentelor de atestare a calității lucrărilor și a condițiilor concrete de execuție puse la dispoziția sa de către constructor. De asemenea, constructorul va pune la dispoziția beneficiarului pentru completarea cărții construcției: certificate de calitate ale materialelor, procese verbale de lucrări ascunse, diagramele probelor de presiune.

8. Interdicția subconcesionării serviciului de utilitate publică de  
distribuție a gazelor naturale

Concesionarul nu are drept de subconcesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale concesionat sub sancțiunea nulității absolute a contractului și plata, după caz, de penalități și daune-interese.

9. Forma de control și de monitorizare cerută de concedent

9.1. Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să verifice respectarea obligațiilor asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității sau serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

9.2. Verificarea se exercită cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile stabilite în contract.

10. Alte condiții

10.1. Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de concesiune, Concesionarul trebuie să dețină toate acordurile, avizele, autorizațiile și licențele prevăzute de legislația în vigoare și să achite contravaloarea tarifelor aferente acestora.

10.2. Concesionarul asigură executarea lucrărilor de investiții în conformitate cu proiectele avizate, cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice în vigoare.

10.3. La data depunerii ofertelor, ofertanții vor prezenta acreditările de conformitate cu standarde de calitate și de mediu în vigoare - ISO 9001 și ISO 14001.

10.4. Echipamentele, instalațiile, aparatele, produsele și procedeele utilizate de concesionar în sectorul gazelor naturale vor fi în conformitate cu oferta și vor respecta cerințele legislației în vigoare.

10.5. Concesionarul este obligat să asigure personal calificat și în număr suficient pentru realizarea obligațiilor ce îi revin prin contractul de concesiune, conform reglementărilor, standardelor de performanță, condițiilor de valabilitate ale autorizațiilor și licențelor în vigoare. În cazul în care concesionarul contractează anumite lucrări cu alți operatori economici, aceștia trebuie să dețină autorizațiile necesare desfășurării acestor lucrări.

10.6. Concesionarul are obligația de a pune la dispoziția concedentului toate informațiile, datele și documentele solicitate de acesta în legătură cu derularea contractului de concesiune.

10.7. Pentru protecția și funcționarea normală a sistemului de distribuție a gazelor naturale din Comunele indicate, în zonele de protecție și de siguranță, se instituie în sarcina terților interdicțiile stabilite prin legislatia în vigoare.

10.8. Asupra terenurilor și altor bunuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, precum și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităților, concesionarul beneficiază, cu acordul proprietarilor și al titularilor de activități, pe durata lucrărilor de realizare, de exploatare și de întreținere a capacităților respective, de drepturile prevăzute la art. 108-112 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

10.9. Ofertanții vor face dovada disponibilului financiar cert reprezentând minimum 3% din întreaga valoare a investiției realizate, printr-o scrisoare de bonitate emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România.